Gmina Myszyniec

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

tel./fax (29) 77 21 141

Myszyniec dn. ……………………………

Formularz zgłoszeniowy awarii instalacji solarnej:

| Lp. | Data | Imię i nazwisko użytkownika | Adres instalacji i nr telefonu | Usterka (nr i opis)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* najczęściej występujące usterki:

- wyciek wody z zaworu bezpieczeństwa (ciągły, sporadyczny)

- wyciek wody z zaworu zwrotnego

- wyciek glikolu wewnątrz budynku (lokalizacja wycieku)

- wyciek glikolu przy kolektorach słonecznych

- spadek ciśnienia glikolu (wartość ciśnienia)

- brak przepływu glikolu (komunikat na wyświetlaczu sterownika + sygnały dźwiękowe)

- brak podgrzewu ciepłej wody za pomocą kotła

- awaria sterownika (wskazanie wyświetlacza, typ sterownika – G422-P04 lub –P05 lub -P06)

- uszkodzenie czujnika (nr czujnika – do odczytania ze sterownika)

- wyciek z ZPS - zespołu pompowo-sterowniczego (lokalizacja wycieku, numer seryjny)

- wyciek z innych elementów instalacji (lokalizacja)

- uszkodzenie zbiornika (typ zbiornika, nr fabryczny)

- rozszczelniona rura próżniowa

- inne awarie (szczegółowy opis)

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o konsekwencjach bezpodstawnego zgłoszenia awarii, tj. pokrycia kosztów przejazdu.

………………………………………………..

Podpis Użytkownika instalacji